|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件 腹腔镜手术器械询价采购项目清单 | | | | | |
| 序号 | 产品名称及部件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 腹腔镜手术器械（弯分离钳） | 工作长度≥420mm | 把 | 2 | 单孔腹腔镜手术使用 |
| 2 | 腹腔镜手术器械（无损伤抓钳） | 工作长度≥420mm | 把 | 2 | 单孔腹腔镜手术使用 |
| 3 | 腹腔镜手术器械（输卵管抓钳） | 工作长度≥420mm | 把 | 2 | 单孔腹腔镜手术使用 |
| 4 | 腹腔镜手术器械（无创抓钳） | 工作长度≥420mm | 把 | 2 | 单孔腹腔镜手术使用 |
| 5 | 腹腔镜手术器械（普通持针器） | 工作长度≥420mm | 把 | 2 | 单孔腹腔镜手术使用 |
| 6 | 腹腔镜手术器械（固定持针器） | 工作长度≥420mm | 把 | 2 | 单孔腹腔镜手术使用 |
| 7 | 腹腔镜手术器械（吸引器） | 工作长度≥420mm | 把 | 2 | 单孔腹腔镜手术使用 |
| 8 | 腹腔镜手术器械（组织剪） | 工作长度≥420mm | 把 | 2 | 单孔腹腔镜手术使用 |
| 9 | 腹腔镜手术器械（线剪） | 工作长度≥420mm | 把 | 2 | 单孔腹腔镜手术使用 |
| 10 | 肌瘤转 | 工作长度≥5mm\*330mm | 把 | 2 | 单孔腹腔镜手术使用 |
| 11 | 内窥镜用高频手术器械（电凝吸引器） | 工作长度≥420mm | 把 | 2 | 单孔腹腔镜手术使用 |
| 12 | 内窥镜用高频手术器械（双极电凝钳） | 工作长度≥420mm | 把 | 2 | 单孔腹腔镜手术使用 |
| 13 | 内窥镜用高频手术器械（单极电凝钩） | 工作长度≥420mm | 把 | 2 | 单孔腹腔镜手术使用 |
| 14 | 内窥镜用高频手术器械（双极高频电缆线） | 工作长度≥3000mm | 把 | 2 | 腹腔镜手术使用 |
| 15 | 内窥镜用高频手术器械（单极高频电缆线） | 工作长度≥3000mm | 把 | 2 | 腹腔镜手术使用 |
| 16 | 内窥镜用高频手术器械（双极电凝钳） | 工作长度≥330mm | 把 | 2 | 腹腔镜手术使用 |